## ใบสรุปราคา
บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร
| โครงการก่อสร้าง | โครงการปรับปรุงห้องประชุมศัลยศาสตร์ อาคาร7 ชั้น4
| สถานที่ก่อสร้าง | สถาบันโรคทรวงอก
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ |  |  | นางสาวกวิสรา เขียวแก้ว
| แบบเลขที่ | - |  | เอกสารเลขที่ | - | พื้นที่ปรับปรุง | 195 | ตร.ม.
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 |  | จำนวน | 6 | แผ่น | จำนวนชั้น | 1 | ชั้น
| ราคาค่าวัสดุ สำนักนโยบายยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์ กรุงเทพมหานคร |  |  |  |  | ประจำเดือน | มกราคม | 2568
| ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน | [5 empty] | มีนาคม | 2566
| ปรับราคาเมื่อเดือน |  | มีนาคม | 2568
หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0433.2 / ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566
FACTOR.F ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  | ราคาค่าก่อสร้าง |  | หมายเหตุ
1 | ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) |  |  |  |  | 1732749.66
| ราคารวมค่า Factor F |  |  | 1.3055 |  | 2262104.6811
2 | ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ |  |  |  |  | 259424
| ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) |  |  | 7 % |  | 277583.68
รวมเงิน (1)+(2)+(3) | [5 empty] | 2539688.3611
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ | [5 empty] | 2539688.3611
( ตัวหนังสือ ) |  |  |  |  | สองล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทสามสิบหกสตางค์
| พื้นที่ปรับปรุง | 195 | ตร.ม. | เฉลี่ยราคา |  | 13024.0429 | บาท / ตร.ม.

## สรุปส่วนงาน
บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร
โครงการก่อสร้าง |  | โครงการปรับปรุงห้องประชุมศัลยศาสตร์ อาคาร7 ชั้น4 | แบบเลขที่ :
สถานที่ก่อสร้าง |  | สถาบันโรคทรวงอก | เอกสารเลขที่
ลำดับ | รายการ |  | จำนวนเงิน | หมายเหตุ
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)
1 | กลุ่มงานที่ 1
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)
| 1.1 | งานสถาปัตยกรรม
|  | 1.1.1 งานรื้อถอน | 64737.8
|  | 1.1.2 งานฝ้าเพดาน | 72735
|  | 1.1.3 งานผนัง - ผิวผนัง | 0
|  | 1.1.4 งานผิวพื้น | 252480
|  | 1.1.5 งานประตู - หน้าต่าง | 144074
|  | 1.1.6 งานทาสี | 15600
|  | 1.1.7 งานเบ็ดเตล็ด | 43954.5
| 1.2 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
|  | 1.2.1 แผงควบคุมระบบไฟฟ้า และ Main AC From Existing Panel | 569267
| 1.3 | ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
|  | 1.3.1งานติดตั้งระบปรับอากาศและระบายอากาศ | 26700
| รวมค่างานกลุ่มที่ 1 |  | 1189548.3
2 | กลุ่มงานที่ 2
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)
| 2.1 | งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ | 245544
| 2.2 | งานตกแต่งภายในอาคาร | 297657.36
| รวมค่างานกลุ่มที่ 2 |  | 543201.36
| รวมค่างานส่วนที่ 1 |  | 1732749.66
ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ
(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)
| 1 | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ | 146150
| 2 | ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
|  | 2.1 Aircondition | 113274
| รวมค่างานส่วนที่ 2 |  | 259424

## ปร.4
บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร
โครงการก่อสร้าง |  |  | โครงการปรับปรุงห้องประชุมศัลยศาสตร์ อาคาร7 ชั้น4 |  |  |  | แบบเลขที่
สถานที่ก่อสร้าง |  |  | สถาบันโรคทรวงอก |  |  |  | เอกสารเลขที่
ผู้ประมาณราคา |  |  |  | มกราคม |  | 2567 | พื้นที่อาคาร |  | 195 | ตร.ม.
[7 empty] | จำนวนชั้น |  | 1 | ชั้น
1. กลุ่มงานที่ 1
1.1 งานสถาปัตยกรรม
1.1.1 งานรื้อถอน
1 |  | งานรื้อถอนวอลเปเปอร์ (รื้อขนไป) |  | ตรม. | 118.28 |  | 0 | 10 | 1182.8 | 1182.8
2 |  | งานรื้อถอนประตูบานเปิดคู่ (รื้อกอง) |  | ชุด | 1 |  | 0 | 150 | 150 | 150
3 |  | งานรื้อถอนประตูบานเปิดเดี่ยว (รื้อกอง) |  | ชุด | 2 |  | 0 | 80 | 160 | 160
4 |  | งานรื้อถอนประตูบานเฟี้ยม (รื้อกอง) |  | ชุด | 1 |  | 0 | 650 | 650 | 650
5 |  | งานรื้อถอนฝ้าฉาบเรียบ |  | ตรม. | 195 |  | 0 | 25 | 4875 | 4875
6 |  | งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องทุกชนิด (รื้อขนไป) |  | ตรม. | 195 |  | 0 | 50 | 9750 | 9750
7 |  | งานรื้อถอนผนังตกแต่ง (รื้อขนไป) |  | ตรม. | 70 |  | 0 | 50 | 3500 | 3500
8 |  | งานรื้อถอนงานรื้อถอนครุภัณฑ์ (รื้อขนไป) |  | เมตร | 87 |  | 0 | 100 | 8700 | 8700
9 |  | งานรื้อถอนลำโพง (รื้อกอง) |  | ชุด | 12 |  | 0 | 30 | 360 | 360
10 |  | งานรื้อบัวพื้น (รื้อขนไป) |  | ตรม. | 65 |  | 0 | 10 | 650 | 650
11 |  | งานรื้อถอนดวงโคม (รื้อกอง) |  | ชุด | 72 |  | 0 | 30 | 2160 | 2160
12 |  | งานรื้อถอนโทรทัศน์ (รื้อกอง) |  | ชุด | 4 |  | 0 | 500 | 2000 | 2000
13 |  | งานรื้อถอนเครื่องระบายอากาศ (รื้อกอง) |  | ชุด | 2 |  | 0 | 500 | 1000 | 1000
14 |  | งานรื้อถอนผ้าม่าน |  | ชุด | 4 |  | 0 | 50 | 200 | 200
15 |  | งานรื้อถอน ดวงโคมแสงสว่าง |  | งาน | 1 |  | 0 | 3000 | 3000 | 3000
16 |  | งานรื้อถอนปลั๊กสวิทซ์ |  | งาน | 1 |  | 0 | 1000 | 1000 | 1000
17 |  | งานรื้อถอนตู้ระบบสื่อสาร เดิมพร้อมนำกลับมาติดตั้งใหม่ |  | งาน | 1 | 3250 | 3250 | 4550 | 4550 | 7800
18 |  | งานรื้อถอนระบบ Visaul&Sound เดิม |  | งาน | 1 | 0 | 0 | 5200 | 5200 | 5200
19 |  | งานรื้อถอน เครื่องปรับอากาศแขวนฝ้าเดิม |  | งาน | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000
20 |  | งานรื้อถอน พัดลมระบายอากาศเดิม+ติดตั้งกลับ |  | งาน | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000
21 |  | งานรื้อถอน ระบบ Fire Alarm เดิม พร้อมนำกลับมาติดตั้งใหม่ |  | งาน | 1 | 4550 | 4550 | 5850 | 5850 | 10400
|  |  | รวม (1.1.1) |  |  |  | 7800 |  | 56937.8 | 64737.8
1.1.2 งานฝ้าเพดาน
ยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ
1 |  | โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม. |  | ตร.ม. | 195 | 298 | 58110 | 75 | 14625 | 72735
|  |  | รวม (1.1.2) |  |  |  | 58110 |  | 14625 | 72735
1.1.3 งานผนัง - ผิวผนัง
1 |  | งานแต่งผิวผนังเดิม (ราคาอยู่ในงานตกแต่งายใน) |  | ตร.ม. | 165.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | รวม (1.1.3) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
โครงการก่อสร้าง |  |  | โครงการปรับปรุงห้องประชุมศัลยศาสตร์ อาคาร7 ชั้น4 |  |  |  |  | แบบเลขที่
สถานที่ก่อสร้าง |  |  | สถาบันโรคทรวงอก |  |  |  |  | เอกสารเลขที่
ลำดับ | รายการ |  |  | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเงิน
[6 empty] | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน
1.1.4 งานผิวพื้น
1 | F1 | กระเบื้องยางแบบม้วน-สีขาว แอนตี้แบคทีเรีย |  | ตร.ม. | 165 | 890 | 146850 | 100 | 16500 | 163350
2 | F2 | กระเบื้องยางแบบม้วน-สีเทา แอนตี้แบคทีเรีย |  | ตร.ม. | 30 | 890 | 26700 | 100 | 3000 | 29700
3 |  | งานติดตั้งบัวพื้น |  | ม. | 70 | 200 | 14000 | 40 | 2800 | 16800
4 |  | งานปรับปูน-ทรายพื้นเดิม ให้ได้ระดับ |  | ตร.ม. | 195 | 150 | 29250 | 40 | 7800 | 37050
5 |  | สแตนเลส S/S ปิดขอบตัว U หนา 2 มม. |  | ม. | 6 | 890 | 5340 | 40 | 240 | 5580
|  |  | รวม (1.1.4) |  |  |  | 222140 |  | 30340 | 252480
1.1.5 งานประตู - หน้าต่าง
งานประตูไม้ (สั่งผลิตตามแบบ)
1 | D-1 | ประตูไม้บานเปิดคู่ ปิดผิวลามิเนต |  | ชุด | 1 | 15242 | 15242 | 1036 | 1036 | 16278
พร้อมอุปกรณ์มือจับครบชุด ขนาด 1.9 x 2.05 ม.
2 | D-2 | ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว ปิดผิวลามิเนต |  | ชุด | 1 | 8820 | 8820 | 710 | 710 | 9530
พร้อมอุปกรณ์มือจับครบชุด ขนาด 1.00 x 2.05 ม.
3 | D-3 | ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว ปิดผิวลามิเนต |  | ชุด | 1 | 8820 | 8820 | 710 | 710 | 9530
พร้อมอุปกรณ์มือจับครบชุด ขนาด 1.00 x 2.05 ม.
4 | D-4 | ประตูบานเปิดคู่ ปิดผิวลามิเนต |  | ชุด | 1 | 13626 | 13626 | 850 | 850 | 14476
พร้อมอุปกรณ์มือจับครบชุด ขนาด 1.70 x 1.95 ม.
5 | D-5 | บานเลื่อนไม้กรุกระจกใส |  | ชุด | 1 | 90000 | 90000 | 4260 | 4260 | 94260
พร้อมอุปกรณ์มือจับครบชุด ขนาด 5.98 x 2.00 ม.
|  |  | รวม (1.1.5) |  |  |  | 136508 |  | 7566 | 144074
1.1.6 งานทาสี
1 |  | สีอิมัลชั่นชนิดทนสภาวะอากาศ
| - | ทาฝ้า |  | ตร.ม. | 195 | 50 | 9750 | 30 | 5850 | 15600
|  |  | รวม (1.1.6) |  |  |  | 9750 |  | 5850 | 15600
1.1.7 งานเบ็ดเตล็ด
1 | CU1 | ม่วนม้วน โซ่ดึงขวา บาร์แบนขาว (3.03 ตรม) |  | ชุด | 3 | 6029.7 | 18089.1 | 200 | 600 | 18689.1
2 | CU2 | ม่วนม้วน โซ่ดึงขวา บาร์แบนขาว (2.13 ตรม) |  | ชุด | 2 | 4238.7 | 8477.4 | 200 | 400 | 8877.4
3 | CU3 | ม่วนม้วน โซ่ดึงขวา บาร์แบนขาว (1.60 ตรม) |  | ชุด | 2 | 3184 | 6368 | 200 | 400 | 6768
4 |  | ขาแขวนทีวี ขนาด 32-65 นิ้ว (ติดผนัง, ปรับยืด-หดได้, ปรับก้มได้) |  | ชุด | 2 | 4160 | 8320 | 650 | 1300 | 9620
|  |  | รวม (1.1.7) |  |  |  | 41254.5 |  | 2700 | 43954.5
1.2 งานระบบไฟฟ้าดวงโคมและสื่อสาร
1.2.1 แผงควบคุมระบบไฟฟ้า และ Main AC From Existing Panel
1 |  | - Consumer Unit 2P -12 ช่อง Main Breaker 100 Amps |  | ชุด | 1 | 2250 | 2250 | 300 | 300 | 2550
2 |  | - CCB 1P/32 Amps |  | ชิ้น | 2 | 135 | 270 | 0 | 0 | 270
3 |  | - CCB 1P/20 Amps |  | ชิ้น | 5 | 135 | 675 | 0 | 0 | 675
4 |  | - CCB 1P/16 Amps |  | ชิ้น | 5 | 135 | 675 | 0 | 0 | 675
5 |  | - THW 35 Sq.mm |  | ม. | 150 | 126 | 18900 | 30 | 4500 | 23400
6 |  | - THW 10 Sq.mm |  | ม. | 75 | 39 | 2925 | 16 | 1200 | 4125
7 |  | - Indoor Flex 1 1/2" |  | ม. | 75 | 25 | 1875 | 16 | 1200 | 3075
8 |  | - อุปกรณ์ประกอบ |  | งาน | 1 | 2557 | 2557 | 0 | 0 | 2557
โคมไฟแสงสว่าง และอุปกรณ์ประกอบ
8 |  | - LED E27 Round Downlight 6" 15 W Coolwhite |  | ชุด | 52 | 450 | 23400 | 115 | 5980 | 29380
9 |  | - ไฟหลืบ Strib Ribbon LED 5050 White +รางประกอบ |  | ม. | 130 | 450 | 58500 | 115 | 14950 | 73450
10 |  | - หม้อแปลงไฟฟ้า 12V DC |  | ชุด | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Emergency Light 2x9W |  | ชุด | 2 | 1050 | 2100 | 150 | 300 | 2400
12 |  | - อุปกรณ์ประกอบ |  | ชุด | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สวิทซ์และเต้ารับไฟฟ้า
13 |  | -สวิทซ์ไฟฟ้า 16A W/cover PVC |  | ชุด | 15 | 140 | 2100 | 90 | 1350 | 3450
14 |  | สวิทซ์ Controller LED Strip Ribbon |  | ชุด | 1 | 8450 | 8450 | 2600 | 2600 | 11050
15 |  | ปลั๊กไฟฟ้า 2P+G w/cover PVC |  | ชุด | 29 | 180 | 5220 | 90 | 2610 | 7830
16 |  | เต้ารับฝังพื้น 2P+G Aluminium Diecast |  | ชุด | 3 | 2300 | 6900 | 265 | 795 | 7695
17 |  | - อุปกรณ์ประกอบ |  | งาน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สายไฟฟ้า
18 |  | - สายไฟฟ้า 2.5 SQ.mm. THW |  | ม. | 1342 | 9 | 12078 | 7 | 9394 | 21472
19 |  | - สายไฟฟ้า 4 SQ.mm. THW |  | ม. | 1110 | 13 | 14430 | 10 | 11100 | 25530
20 |  | - สายไฟฟ้า 6 SQ.mm. THW |  | ม. | 180 | 22 | 3960 | 12 | 2160 | 6120
21 |  | - อุปกรณ์ประกอบ |  | งาน | 1 | 3046 | 3046 | 0 | 0 | 3046
ท่อร้อยสายไฟฟ้า
22 |  | ท่อ EMT DIA. 1/2" |  | ม. | 713 | 31 | 22103 | 22 | 15686 | 37789
23 |  | ท่อ EMT DIA. 3/4" |  | ม. | 555 | 45 | 24975 | 24 | 13320 | 38295
24 |  | ท่อ EMTDIA. 1" |  | ม. | 99 | 63 | 6237 | 28 | 2772 | 9009 | ** อย่างไร
25 |  | Wire Way 4x4" |  | ม. | 50 | 470 | 23500 | 45 | 2250 | 25750
26 |  | ท่อ FLEX 1/2" |  | ม. | 620 | 8 | 4960 | 11 | 6820 | 11780
27 |  | อุปกรณ์ประกอบท่อไฟฟ้า |  | งาน | 1 | 16355 | 16355 | 0 | 0 | 16355
28 |  | ระบบโทรศัพท์สื่อสาร |  | งาน | 1 | 17910 | 17910 | 1300 | 1300 | 19210
เต้ารับระบบสื่อสาร
29 |  | - เต้ารับ TV RG6 |  | ชุด | 4 | 210 | 840 | 80 | 320 | 1160
30 |  | - เต้ารับ UTP CAT6 |  | ชุด | 10 | 250 | 2500 | 110 | 1100 | 3600
31 |  | - เต้ารับฝังพืน UTP CAT6 /HDMI |  | ชุด | 6 | 2300 | 13800 | 265 | 1590 | 15390
32 |  | - Outlet Socket HDMI |  | ชุด | 7 | 1930 | 13510 | 330 | 2310 | 15820
33 |  | - อุปกรณ์ประกอบ |  | งาน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สายระบบสื่อสาร
34 |  | - CAT6 UTP Cable |  | ม. | 368 | 20 | 7360 | 8 | 2944 | 10304
35 |  | - HDMI Cable 2.0 4K |  | ม. | 311 | 160 | 49760 | 70 | 21770 | 71530
36 |  | - RG6 Cable |  | ม. | 120 | 16 | 1920 | 6 | 720 | 2640
37 |  | - อุปกรณ์ประกอบ |  | งาน | 1 | 11770 | 11770 | 0 | 0 | 11770
ท่อร้อยสายระบบสื่อสาร
38 |  | ท่อ EMT DIA. 1/2" |  | ม. | 311 | 31 | 9641 | 22 | 6842 | 16483
39 |  | - ท่อ EMT DIA. 3/4" |  | ม. | 90 | 45 | 4050 | 24 | 2160 | 6210
40 |  | Wire Way 4" |  | ม. | 54 | 230 | 12420 | 110 | 5940 | 18360
41 |  | ท่อ FLEX 1/2" |  | ม. | 150 | 8 | 1200 | 16 | 2400 | 3600
42 |  | - อุปกรณ์ประกอบ |  | งาน | 1 | 5462 | 5462 | 0 | 0 | 5462
43 |  | ระบบ Visaul&Sound |  | งาน | 1 |  |  |  |  | EXCLUDE
|  |  | รวม (1.2.1) |  |  |  | 420584 |  | 148683 | 569267
1.3 ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
1.3.1งานติดตั้งระบปรับอากาศและระบายอากาศ
Aircondition System
Aircondition
1 |  | - FCU/CDU-01-02 Cassette Type (48,000BTU) INVERTER |  | Set | 2 | 0 | 0 | 2000 | 4000 | 4000
2 |  | - Piping Work System พร้อมหุ้มฉนวน หนา 3/4" |  | Ls. | 2 | 2540 | 5080 | 500 | 1000 | 6080
3 |  | - Power Supply System |  | Ls. | 2 | 1200 | 2400 | 240 | 480 | 2880
4 |  | - งานเดินท่อน้ำทิ้ง ขนาด 3/4 นิ้ว ฉนวน Thick 1/2" |  | Ls. | 2 | 300 | 600 | 100 | 200 | 800
5 |  | - Thermostat |  | Ls. | 2 | 980 | 1960 | 100 | 200 | 2160
6 |  | - SAFETY SWITCHES แบบมีฟิวส์ 1P 2W 240 VAC. |  | Ls. | 2 | 1540 | 3080 | 100 | 200 | 3280
ใช้ภายนอกอาคาร ชนิดกันน้ำ ขนาด 30 A
7 |  | - งานทําสีอบหน้ากากกริลแอร์ เดิม พร้อมติดตังกลับ |  | Ls. | 1 | 0 | 0 | 6500 | 6500 | 6500
Ventilation
6 |  | - งานทําสีหน้ากากและติดตั้งพัดลมระบายอากาศ เดิม |  | Set | 2 |  |  | 500 | 1000 | 1000
|  |  | รวม (1.3.1) | [5 empty] | 13580 | 26700
2. กลุ่มงานที่ 2
2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ
1 | - | BF-01 | LCD CABINET MDF 20 mm. 4.40x0.60x2.60 ม. | ชุด | 1 | 85510 | 85510 | 25653 | 25653 | 111163
2 | - | BF-02 | โต๊ะพรีเซนงาน ขนาด 1.60x0.70x0.95 ม. | ชุด | 1 | 11490 | 11490 | 3447 | 3447 | 14937
3 | - | BF-03 | โต๊ะประชุม 1.40 x 0.60 x 0.75 ม. | ชุด | 6 | 8870 | 53220 | 2661 | 15966 | 69186
4 | - | BF-04 | โต๊ะประชุม 1.60 x 0.60 x 0.75 ม. | ชุด | 2 | 10140 | 20280 | 3042 | 6084 | 26364
5 |  | BF-05 | โต๊ะควบคุมเสียงและภาพ 1.20x0.70x0.90 ม. | ชุด | 1 | 12040 | 12040 | 3612 | 3612 | 15652
6 |  | BF-06 | ตู้ซ่อนตู้ระบบแอร์ 0.70x0.80x0.43 ม. | ชุด | 1 | 6340 | 6340 | 1902 | 1902 | 8242
|  |  | รวม (2.1) |  |  |  | 188880 |  | 56664 | 245544
2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร
1 | LM-01 | ผนังไม้โครงไม้กรุลามิเนตลายผ้า ระบุโค้ดภายหลัง |  | ตร.ม. | 63.41 | 1320 | 83701.2 | 396 | 25110.36 | 108811.56
2 | LM-02 | ผนังไม้โครงไม้กรุลามิเนตลายไม้ ระบุโค้ดภายหลัง |  | ตร.ม. | 110.05 | 1320 | 145266 | 396 | 43579.8 | 188845.8
|  |  | รวม (2.2) |  |  |  | 228967.2 |  | 68690.16 | 297657.36
ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ
1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ
1 | - | LF-01 เก้าอี้แพทย์ |  | ชุด | 15 | 4230 | 63450 | 0 | 0 | 63450
2 | - | LF-02 เก้าอี้เจ้าหน้าที่ |  | ชุด | 33 | 1300 | 42900 | 0 | 0 | 42900
3 | - | ทีวี 55Q65D สมาร์ททีวี 55 นิ้ว 4K UHD QLED |  | ชุด | 2 | 19900 | 39800 | 0 | 0 | 39800
|  |  | รวม (1.) |  |  |  | 146150 |  |  | 146150
2. ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
งานระบปรับอากาศและระบายอากาศ
2.1 Aircondition
Aircondition
1 |  | - FCU/CDU-01-02 Cassette Type (48,000BTU) INVERTER |  | Set | 2 | 56637 | 113274 |  |  | 113274
|  |  | รวม (2.1) |  |  |  | 113274 |  | 0 | 113274
| หมายเหตุ : |  | - ปริมาณงานใน BOQ.นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป
และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด
- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
- หากต้องการ ใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

## ค่า Factor F
ตาราง Factor F งานอาคาร |  | การคำนวณหาค่า Factor-F เฉลี่ย
เงินล่วงหน้าจ่าย | 0% | หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0433.2 / ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566
เงินประกันผลงานหัก | 0%
ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7%
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7% | Factor F = | D - ((D-E)*(A-B)/(C-B))
ค่างานต้นทุน | Factor F | B | 1000000 | B : ค่างานต้นทุนต่ำ
(บาท) |  | A | 1732749.66 | A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้(วัสดุ+แรงงาน)
500000 | 1.3091 | C | 2000000 | C : ค่างานต้นทุนสูง
1000000 | 1.3067
2000000 | 1.3051 | D | 1.3067 | D : Factor F ทุนต่ำ
5000000 | 1.302 | E | 1.3051 | E : Factor F ทุนสูง
10000000 | 1.296 | Factor F = | 1.3055 | นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ
15000000 | 1.2611 | A * Factor F | 2262104.6811
20000000 | 1.2535
25000000 | 1.2265 | (ให้กรอกข้อมูลลงในช่อง A เท่านั้น)
30000000 | 1.2181
40000000 | 1.2177
50000000 | 1.2176
60000000 | 1.2078
70000000 | 1.2067
80000000 | 1.2067
90000000 | 1.2066
100000000 | 1.2066
150000000 | 1.2039
200000000 | 1.2039
250000000 | 1.2031
300000000 | 1.1884
350000000 | 1.1884
400000000 | 1.1877
500000000 | 1.1871
500000001 | 1.1805
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
มีปัญหาปรึกษา
สุรสิทธิ์
089-213-0502
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
มีปัญหาปรึกษา
สุรสิทธิ์
089-213-0502
มีปัญหาปรึกษา
สุรสิทธิ์
089-213-0502
มีปัญหาปรึกษา
สุรสิทธิ์
089-213-0502
มีปัญหาปรึกษา
สุรสิทธิ์
089-213-0502
มีปัญหาปรึกษา
สุรสิทธิ์
089-213-0502
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
มีปัญหาปรึกษา
สุรสิทธิ์
089-213-0502
กรอกราคา ลงในช่องนี้
มีปัญหาปรึกษา
สุรสิทธิ์
089-213-0502
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
มีปัญหาปรึกษา
สุรสิทธิ์
089-213-0502
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
มีปัญหาปรึกษา
สุรสิทธิ์
089-213-0502
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
มีปัญหาปรึกษา
สุรสิทธิ์
089-213-0502
มีปัญหาปรึกษา
สุรสิทธิ์
089-213-0502
มีปัญหาปรึกษา
สุรสิทธิ์
089-213-0502
มีปัญหาปรึกษา
สุรสิทธิ์
089-213-0502
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้